| Расчет себестоимости |
| --- |
| строительства хозяйственным способом полузаглубленного гаража-паркинга на 92 машино-места в г. Мытищи, ул. Воровского |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Цена за ед. изм. $ | Общая стоимость $ |
| 1. | Разработка грунта в котловане | М3 | 3 200,0 | 6,0 | 19 200,0 |
| 2. | Засыпка дна котлована щеб. песчаной смесью с трамбовкой | М3 | 2 670,0 | 6,0 | 16 020,0 |
| 3. | Стоимость песка | М3 | 1 300 (песок) | 13,0 | 16 900,0 |
| 4. | Стоимость щебня | М3 | 1 370 (щебень) | 29,0 | 39 730,0 |
| 5. | Устройство бетонной подготовки | М3 | 267,0 | 30,0 | 8 010,0 |
| 6. | Стоимость бетона | М3 | 267,0 | 66,0 | 17 622,0 |
| 7. | Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2-а раза | М3 | 2 900,0 | 15,0 | 43 500,0 |
| 8. | Устройство бетонной подготовки | М3 | 214,0 | 30,0 | 6 420,0 |
| 9. | Стоимость бетона | М3 | 214,0 | 66,0 | 14 124,0 |
| 10. | Устройство фундаментной плиты. | М3 | 872,0 | 50,0 | 43 600,0 |
| 11. | Стоимость бетона | М3 | 872,0 | 89,0 | 77 608,0 |
| 12. | Стоимость арматуры. | ТН | 70,2 | 630,0 | 44 251,2 |
| 13. | Устройство колонн ж/б. | М3 | 45,0 | 85,0 | 3 825,0 |
| 14. | Стоимость бетона. | М3 | 45,0 | 66,0 | 2 970,0 |
| 15. | Стоимость арматуры. | ТН | 3,6 | 630,0 | 2 268,0 |
| 16. | Устройство ж/б стен из бетона. | М3 | 134,5 | 55,0 | 7 397,5 |
| 17. | Стоимость бетона. | М3 | 134,5 | 66,0 | 8 877,0 |
| 18. | Стоимость арматуры. | ТН | 10,8 | 630,0 | 6 778,8 |
| 19. | Устройство вертикальной гидроизоляции в 2-а слоя с материалом. | М2 | 703,0 | 15,0 | 10 545,0 |
| 20. | Устройство монолитной ж/б плиты перекрытия. | М3 | 816,0 | 66,0 | 53 856,0 |
| 21. | Стоимость бетона. | М3 | 816,0 | 66,0 | 53 856,0 |
| 22. | Стоимость арматуры. | ТН | 65,3 | 635,0 | 41 452,8 |
| 23. | Устройство прижимной стенки из кирпича. | М2 | 662,5 | 8,0 | 5 300,0 |
| 24. | Стоимость кирпича | Тыс. шт. | 33,8 | 208,0 | 7 026,2 |
| 25. | Стоимость раствора. | М3 | 20,0 | 45,0 | 900,0 |
| 26. | Устройство бетонного пандуса. | М3 | 14,0 | 66,0 | 924,0 |
| 27. | Стоимость бетона. | М3 | 14,0 | 66,0 | 924,0 |
| 28. | Стоимость арматуры. | ТН | 1,1 | 630,0 | 705,6 |
| 29. | Прокладка эл. кабеля (обогрев). | М/П | 5 000,0 | 0,2 | 1 000,0 |
| 30. | Стоимость эл. кабеля ПНСВ | М/П | 5 000,0 | 0,3 | 1 500,0 |
| 31. | Кровля. Устройство пароизоляции. | М2 | 2 900,0 | 7,0 | 20 300,0 |
| 32. | Укладка утеплителя. | М3 | 290,0 | 2,0 | 580,0 |
| 33. | Стоимость утеплителя. | М3 | 290,0 | 50,0 | 14 500,0 |
| 34. | Устройство арм. цем. стяжки. | М3 | 174,0 | 30,0 | 5 220,0 |
| 35. | Стоимость сетки ВР 100х100. | ТН | 1,7 | 66,0 | 114,8 |
| 36. | Стоимость раствора. | М3 | 174,0 | 46,0 | 8 004,0 |
| 37. | Строительство гидростеклоизоляции в 2-а слоя. | М2 | 2 900,0 | 15,0 | 43 500,0 |
| 38. | Отделочные работы. |  |  |  | 9 150,0 |
| 39. | ППР и согласование. |  |  |  | 90 510,0 |
| 40. | Расходные материалы: |  |  |  |  |
|  | 1. Фанера ламинированная | М2 | 1 000,0 | 19,3 | 19 300,0 |
|  | 2. Брус (100х50, 100х100). | М3 | 20,0 | 106,0 | 2 120,0 |
|  | 3. ПСБС (пенопласт). | М3 | 70,0 | 54,0 | 3 780,0 |
|  | 4. Сетка (рабица). | М2 | 50,0 | 4,0 | 200,0 |
|  | 5. Проволока вязальная. | ТН | 0,3 | 600,0 | 180,0 |
| 41. | Установка ворот и стоимость. | Шт. | 1,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 42. | Машины и механизмы. |  |  |  | 2 400,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 777 950,0 |
| Стоимость 1 машино-места без устройства инж. оборудования |  |  | 8 456,0 |
| 43. | Инженерное оборудование. Общая сумма. | 105 263,0 |
|  | Всего |  |  |  | 883 213,0 |
| Стоимость 1 машино-места |  |  | 9 600,1 |